## Sheet1
Field Data Collected Near Beaver Run, March 3, 2012 | [5 empty] | Weather: sunny, windy
Samplers: Robert Cerrato (RC), Brian Flick (BF)
| Site ID | Collector | Time | pH | TDS (ppm) | Cond. (µS) | Temp. (C°) | Comments
| H-1 | RC, BF | 8:33 | 7.34 | 142 | 285 | 5.2 | High flow
| H-2 | RC, BF | 8:38 | 7.58 | 117 | 234 | 5.2 | High flow
| H-3 | RC, BF | 8:43 | 7.91 | 66 | 134 | 5.7 | Moderate flow
| H-4 | RC, BF | 8:50 | 7.82 | 99 | 198 | 6.2 | Moderate flow
| H-5 | RC, BF | [5 empty] | Dry
| H-6 | RC, BF | 8:48 | 7.18 | 57 | 115 | 6.3 | Low flow
| H-8 | RC, BF | 9:13 | 7.77 | 58 | 118 | 6.6 | At confluence up stream from H-14
| H-10 | RC, BF | 9:25 | 8.12 | 210 | 420 | 6.1 | Low flow
| H-11 | RC, BF | 9:27 | 7.8 | 110 | 217 | 6.8 | Low flow
| H-12 | RC, BF | 8:42 | 7.64 | 221 | 111 | 5.5 | Taken below tributary inflow
| H-13 | RC, BF | [5 empty] | Water was backed up from reservoir could not sample
| H-14 | RC, BF | 9:08 | 8 | 53 | 108 | 5.2 | At reservoir near weir