## Sheet1
Field Data Collected Near Beaver Run, March 21, 2015 Weather: partly sunny
Samplers: Brian Okey (BO), Brian Fogle (BF)
| Site ID | Collector | Time | pH | TDS (ppm) | Cond. (µS) | Temp. (C°) | Comments
| H-1 | BO, BF | 15:10 | 7.33 | 200 | 400 | 7.7 | High flow out of culvert
| H-2 | BO, BF | 14:38 | 7.37 | 170 | 340 | 7.6 | High flow
| H-3 | BO, BF | 14:49 | 7.57 | 72 | 145 | 7.8 | High flow
| H-4 | BO, BF | 14:53 | 7.5 | 68 | 137 | 7.1 | High flow
| H-5 | BO, BF | 15:02 | 7.17 | 134 | 268 | 8.1 | Low flow
| H-6 | BO, BF | 14:56 | 7.47 | 60 | 121 | 6.4 | High flow
| H-8 | BO, BF | 14:05 | 7.47 | 59 | 120 | 8.8 | High flow
| H-10 | BO, BF | 14:21 | 7.56 | 29 | 60 | 7.4 | Corner of reclaimed flowback pond area; seep runs through culvert below
| H-11 | BO, BF | 14:25 | 8.3 | 71 | 144 | 7.4 | Medium-high flow
| H-12 | BO, BF | 14:45 | 7.48 | 167 | 333 | 7.8 | Reservoir backed up to sample point
| H-14 | BO, BF | 13:52 | 7.43 | 51 | 103 | 6.8 | High flow