## Sheet1
Field Data Collected Near Beaver Run Reservoir, June 4, 2011
Samplers: Rob Cerrato (RC), Nick Flanders (NF), Jason Wolfe (JW)
| Site ID | Site ID | Collector | Time | pH | TDS (ppm) | TDS (ppm) | Cond. (µS) | Temp. (C°) | Comments
| 1 | 1 | NF | 10:23 | 4.62 |  | 486 | 973 | 14.4 | water white in color
| 2 | 2 | JW | 10:20 | 7.8 |  | 194 | 386 | 20.1
| 3A | 3 | JW | 10:08 | 8.1 |  | 226 | 154 | 16.5
|  | 3B | [7 empty] | Sampled prior to project, not adopted.
| 3C | 3A | JW | 9:59 | 7.4 |  | 153 | 307 | 22.2
| 5 | 4 | JW | 9:50 | 7.3 |  | 224 | 448 | 14.9
| 5A | 5 | JW | 9:15 | 7.6 |  | 232 | 456 | 13.5
| 6 | 5A | JW | 9:31 | 8 |  | 125 | 251 | 14.6
| 7 | 6 | JW | 9:00 | 3.1 |  | 734 | 1470 | 13.6 | AMD
| 8A | 7 | NF | 10:00 | 7.8 |  | 242 | 483 | 13
| 9A | 8 | NF | 9:37 | 7.99 |  | 170 | 343 | 13.8
| 10A | 8A | NF | 9:47 | 7.85 |  | 206 | 416 | 13.6 | stagnant water, floating debris
| 11 | 9 | JW | 8:00 | 8 |  | 140 | 273 | 13.8
| 13A | 9A | JW | 8:17 | 8.2 |  | 129 | 257 | 13.8
| 14A | 10 | JW | 7:15 | 8 |  | 125 | 250 | 14
| 15 | 10A | JW | 7:25 | 7.9 |  | 151 | 304 | 19.6
| 16 | 11 | NF | 9:18 | 7.56 |  | 184 | 371 | 13.9 | slow flow
|  | 12 | [7 empty] | Sampled prior to project, not adopted.
| 16A | 13 | NF | 9:07 | 7.37 |  | 149 | 302 | 13.5 | moderate flow
| 17 | 13A | NF | 8:57 | 7.47 |  | 148 | 296 | 13.4 | slow, almost no flow
| 18A | 14 | NF | 7:36 | 7.25 |  | 102 | 202 | 13.7 | smell natural gas
| 19A | 14A | NF | 7:45 | 7.51 |  | 112 | 225 | 12.8 | moderate flow
| 22 | 15 | JW | 8:50 | 7.8 |  | 113 | 230 | 12
| 23 | 16 | NF | 10:14 | 3.08 |  | 780 | 1562 | 14.2 | stream bed red in color; near road
| 25 | 16A | NF | 10:30 | 3.38 |  | 574 | 1147 | 23 | stream red in color
|  | 17 | JW | 7:45 | 7.7 |  | 139 | 280 | 14.1
|  | 18 | NF | 8:10 | 7.52 |  | 150 | 300 | 13.3
|  | 18A | NF | 8:21 | 7.55 |  | 145 | 301 | 13.9 | oil-like film on top of water
|  | 19 | NF | 9:25 | 7.81 |  | 207 | 414 | 14
|  | 20 | [7 empty] | Sampled prior to project, not adopted.
|  | 21 | JW | 10:38 | 8 |  | 129 | 260 | 15.9
|  | 22 | JW | 10:35 | 8.2 |  | 107 | 214 | 15.8
|  | 23 | JW | 10:50 | 7.8 |  | 397 | 794 | 16
|  | 24 | JW | 11:15 | 7.5 |  | 328 | 663 | 14.8 | very low levels
|  | 25 | JW | 11:03 | 7.8 |  | 143 | 284 | 17