## Sheet1
Field Data Collected Near Beaver Run, September 23 and 27*, 2011
Sampler: Jason Wolfe (JW), Nick Flanders (NF), Robert Cerrato (RC)
| Site ID | Collector | Time | pH | TDS (ppm) | Cond. (uS) | Temp. (C) | Comments
| D-1 | JW, NF | 17:20 | 7.7 | 140 | 315 | 16.9
| D-2 | JW, NF | 18:30 | 7.63 | 58 | 118 | 17.5
| D-3 | JW, NF | 17:15 | 8.04 | 57 | 63 | 17
| D-4 | JW, NF | 18:16 | 8.14 | 139 | 279 | 16.7
| D-5 | JW, NF | 18:21 | 8.91 | 73 | 146 | 16.7
| D-6 | JW, NF | 18:25 | 7.98 | 63 | 126 | 17
| D-7 | JW, NF | 17:26 | 7.76 | 182 | 379 | 16.8
| D-8 | JW, NF | 17:35 | 8.1 | 135 | 269 | 16.7
| D-9 | JW, NF | 17:41 | 7.97 | 299 | 628 | 13.1
| D-10 | JW, NF | 17:55 | 8.03 | 144 | 289 | 16.6
| D-11 | JW, NF | 18:01 | 8.18 | 93 | 184 | 10.3
| D-12 | JW, NF | 18:07 | 8.24 | 87 | 176 | 13.4
| D-13 | JW, NF | 18:10 | 8.05 | 168 | 338 | 16.7
| D-15* | JW, RC | 12:56 |  |  |  |  | Dry
| D-16 | JW, NF | 18:37 | 7.77 | 164 | 329 | 13.2
| D-17* | JW, RC | 13:00 | 8.19 | 221 | 444 | 11.2 | Very low water level
| D-18* | JW, RC | 13:06 | 8.29 | 218 | 437 | 15.3 | Very low water level