## Sheet1
Field Data Collected Near Beaver Run, June 22, 2013 | [5 empty] | Weather: sunny
Samplers: Dana A Turgeon (DT), Jim Volosky (JV)
| Site ID | Collector | Time | pH | TDS (ppm) | Cond. (µS) | Temp. (C°) | Comments
| S-1 | DT, JV | 10:13 | 8.09 | 177 | 357 | 17.1 | Moderate Flow
| S-2 | DT, JV | 10:05 | 8 | 170 | 340 | 17.2 | Moderate Flow
| S-3 | DT, JV | 9:57 | 8.08 | 221 | 442 | 12 | Very Low Flow
| S-4 | DT, JV | 9:52 | 8.07 | 222 | 446 | 14.1 | Very Low Flow
| S-5 | DT, JV | [5 empty] | Dry
| S-6 | DT, JV | [5 empty] | Dry
| S-7 | DT, JV | 11:29 | 7.88 | 53 | 112 | 18.7 | Very Low Flow
| S-8 | DT, JV | [5 empty] | Dry
| S-9 | DT, JV | [5 empty] | Dry
| S-10 | DT, JV | 10:29 | 7.71 | 158 | 325 | 16.6 | Low Flow*
| S-11 | DT, JV | 10:34 | 8.08 | 123 | 250 | 11.7 | Very Low Flow
| S-12 | DT, JV | 10:48 | 7.4 | 64 | 119 | 16.8 | Very Low Flow
| S-13 | DT, JV | 10:57 | 7.63 | 54 | 108 | 19.4 | Low Flow
| S-14 | DT, JV | 11:03 | 7.61 | 90 | 179 | 17.3 | Moderate Flow
| S-15 | DT, JV | 9:22 | 7.97 | 90 | 182 | 16.6 | Moderate Flow
| S-16 | DT, JV | 9:39 | 7.78 | 97 | 192 | 16.8 | Moderate Flow
| S-17 | DT, JV | 9:05 | 7.75 | 89 | 179 | 16.2 | Moderate Flow
*S-10: Oil found in stream and discovered two oil puddles upstream 25 yds.